## NW情報
土田病院ネットワーク接続情報
【サーバラック内】YAMAHA RTX1210
| ポート | 場所 | 接続機器
| L1:1 | ラック内 | Buffalo BS-GS2016P - Port1 | ★1
L1:2
L1:3
L1:4
L1:5
L1:6
L1:7
L1:8
| LAN2 |  | 光回線
LAN3
【サーバラック内】Buffalo BS-GS2016P
| ポート | 場所 | 接続機器
| Port1 | ラック内 | YAMAHA RTX1210 | ★1
| Port2 | ラック内 | WEBYSRV01(Webyサーバ)
| Port3 | ラック内 | WEBYSRV02(IJIサーバ)
| Port4 | ラック内 | MW-UPS1
| Port5 | ラック内 | MW-UPS2
| Port6 | ラック内 | NK-SRV(予)
Port7
| Port8 |  | メンテナンス用
| Port9 | 2F看護室
| Port10 | 2F看護室左
| Port11 | 2F看護室AP | Buffalo WAPM-1266R
| Port12 | 2F廊下AP | Buffalo WAPM-1266R
| Port13 | 3F記録室
| Port14 | B1-Hub | Buffalo BS-GS2008P | ★2
| Port15 | 1F-Hub | Buffalo BS-GS2016P | ★3
| Port16 | 4F-Hub | Buffalo BS-GS2008P | ★4
【B1-分岐Hub】Buffalo BS-GS2008P
| ポート | 場所 | 接続機器
|  | 2Fラック内Hub | Buffalo BS-GS2016P - Port14 | ★2
B1操作室
B1脳波室
B1検査室
B1栄養課
|  | B1放射線科 | Buffalo BS-GS2008 ※1
※ポート情報不明
※1 PACSネットワークとの接続用Hub
【1F-分岐Hub】Buffalo BS-GS2016P
| ポート | 場所 | 接続機器
|  | 2Fラック内Hub | Buffalo BS-GS2016P - Port15 | ★3
診察室1-1
診察室1-2
診察室2
診察室3
診察室4
処置室
医局
当直室
医事課1
医事課2
事務所
調剤室
応接室
※ポート情報不明
【4F-分岐Hub】Buffalo BS-GS2008P
| ポート | 場所 | 接続機器
|  | 2Fラック内Hub | Buffalo BS-GS2016P - Port16 | ★4
|  | 4F看護室AP | Buffalo WAPM-1266R
|  | 4F廊下AP | Buffalo WAPM-1266R
|  | 5FホールAP | Buffalo WAPM-1266R
※ポート情報不明

## SRVラック情報
サーバラックマウント図
| 前 | 後
24
23
22
21
20 | キーボード/マウス
19 | 可動式棚板
18 |  | NK-Hub
17
16
15 | 棚板
14 | KVMスイッチ
13 | MW-NAS | ルータ(RTX1210)/Hub(BS-GS2016P)
12
11 | 棚板
10 | MW-SRV(WEBYSRV01)
9 | MW-SRV(WEBYSRV02)
8 | NK-SRV
7
6 | NK-NAS
5
4 | MW-UPS1
3 | MW-UPS2
2 | NK-UPS
1
※赤字は未確定の情報